**Плановые работы на сетях ЖКХ на 02.04.22**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п |  | Датаоткл. | Датавкл.план | Обслужи-вающаяорганизация | Ктоустраняет | Причина |
|  | **Отопление и горячая вода** |  |  |  |  |  |
| 1№605 | **Центральный район:**Ушинского 1,2,4а,7,8а, Металлур-гов 47,49,51,53, Орджоникидзе 17, 19,21,25,27, Пирогова 5,8,10,14,18,20, Строителей 20,22***22 МКД***Детский сад №268 (Ушинского 4а,8а)ДЮСШ (Строителей 22) СК «Родник» (Орджоникидзе 23а) Строительный техникум (Орджоникидзе 15)  | 02.0409-00 | 02.0418-00 | ООО «Энерго-Транзит» | ООО «Энерго-Транзит» | ППР на запорной арматуре на т/трассе по ул. Пирогова(согласно графику)  |
| 2№555 | **Куйбышевский район,** **ТУ «Листвяги»:** Железноводская 6,8,10,12, 13, Каирская 5,7, Поссоветская 5,7,9,18, Учительская 1,3,16, Шумный 7, Шушталепская 23**16 жилых домов** Поликлиника (Ливинская 3а) | 02.0409-00 | 02.0416-00 | ООО «Энерго-Транзит» | ООО «Энерго-Транзит» | ППР на запорной арматуре по ул. Каирская (согласно графику) |
| 3№606 | **Центральный район:**Админ. здания (Строителей 1-6) | 03.0409-00 | 03.0418-00 | ООО «Энерго-Транзит» | ООО «Энерго-Транзит» | ППР на запорной арматуре т/трассы пр. Строителей |
| 4№556 | **Куйбышевский район,** **ТУ «Листвяги»:**Кубинская 19,21,23, Луговая 1-6, Экскаваторная 5,7,9 ***11 МКД*** Школа №69 (Экскаваторная 4а)ПСЧ №9 (Кубинская 23б)Школа искусств №48 (Кубинская 19б)ТУ «Листвяги» (Кубинская 23а) | 03.0409-00 | 03.0416-00 | ООО «Энерго-Транзит» | ООО «Энерго-Транзит» | ППР на запорной арматуре по ул. Кубинская (согласно графику) |
| 5№456 | **Орджоникидзевский район:**Дузенко 6,8, Новаторов 3,5***4 МКД***  | 04.0410-00 | 04.0412-00 | ООО «Энерго-Транзит» | ООО «Энерго-Транзит» | ППР на запорной арматуре от Зыряновской районной котельной(согласно графику)  |
| 6№457 | **Орджоникидзевский район:**Дузенко 10,12, Новаторов 4***3 МКД*** Школа № 60 (Дузенко 14а) | 04.0410-00 | 04.0412-00 | ООО «Энерго-Транзит» | ООО «Энерго-Транзит» | ППР на запорной арматуре от Зыряновской районной котельной(согласно графику)  |
| 7№458 | **Орджоникидзевский район:**Новаторов 10,12,14, Зыряновская 68а,70,70б,72,72а,74а,74б***10 МКД***  | 04.0413-00 | 04.0416-00 | ООО «Энерго-Транзит» | ООО «Энерго-Транзит» | ППР на запорной арматуре от Зыряновской районной котельной (согласно графику)  |
| 8№607 | **Центральный район:** Металлургов 41,43,45, Орджоникидзе 17,19, Пирогова 8, Ушинского 3,4,4а,6,7,8 ***12 МКД***Школа №52 (Ушинского 5)Поликлиника (Ушинского 6) | 04.0409-00 | 04.0418-00 | ООО «Энерго-Транзит» | ООО «Энерго-Транзит» | ППР на запорной арматуре т/трассы в кв. 24 Центрального района |
| 9№232 | **Заводской район:** Клименко 58,60,62,64 ***4 МКД*** Детский сад №166 (Клименко 60а) | 04.0409-00 | 04.0417-00 | АО «МТСК» | АО «МТСК» | ППР на запорной арматуре т/трассы Заводского района от ТК-IV-37 до ТК-18/39 (согласно графику) |
| 10№605 | **Новоильинский район:** Архитекторов 9,13,15, Олимпийская 4,6,8,10,12,16***9 МКД***Школа №36 (Олимпийская 20)Школа №78 (Косыгина 23)Детский сад №254 (Косыгина 9а)Детский сад №17 (Космонавтов 14) Детский сад №136 (Олимпийская 16а) | 04.0409-00 | 04.0416-00 | ООО «Энерго-Транзит» | ООО «Энерго-Транзит» | ППР на запорной арматуре т/трассы в кв. 1 Новоильинского района (согласно графику) |
| 11№557 | **Куйбышевский район,** **ТУ «Листвяги»:**Кубинская 25,27,29,35,37 ***5 МКД*** Детский сад №279 (Кубинская 33) | 04.0409-00 | 04.0416-00 | ООО «Энерго-Транзит» | ООО «Энерго-Транзит» | ППР на запорной арматуре по ул. Кубинская (согласно графику) |
|  | **Отопление** |  |  |  |  |  |
| 1№609 | **Новоильинский район:** Авиаторов 86***1 МКД*** | 02.0409-30 | 02.0413-00 | ООО «Энерго-Транзит» | ООО «Энерго-Транзит» | Устранение повреждения на ПТ т/трассы d=57 мм |
|  | **Холодная вода** |  |  |  |  |  |
| 1№58 | **Куйбышевский район:**Базисная, Бурейская, В. Юпитер, Внутренняя, Горняцкая, Динамит-ная, Ильинская, Калачевская, Луганская, Н. Юпитер, Пятигорская, Ртутная, Славянская***321 дом частного сектора***НО ВГСО (Горноспасательная 5) | 02.0404-00 | 02.0417-00 | МКП «ВКХ» | МКП «ВКХ» | Устранение повреждения на водопроводе по ул. Бурейская, 5 |
| 2№107 | **Куйбышевский район:**ул. 1-го Мая 4,6а,10а,13, К. Маркса 1,3, Трестовский 10, Челюскина 28а,32,40***10 МКД***Детский сад №30 (К. Маркса 1а) ДЮСШ по вольной борьбе им. А.Г.Смолянинова (К. Маркса 2б) ДК им. Дзержинского (Макеевская 6а)Храм Святой Екатерины (1-го Мая 6а)Админ. здания (Макеевская 6, К. Маркса 2) | 05.04 09-00 | 05.04 19-00 | ООО «Водоканал» | ООО «Водоканал» | Устранение повреждения на водопроводе d=100 мм по ул. Макеевская, 6а(земляные работы) |
| 3№189 | **Центральный район:**Ноградская 7 ***1 МКД*** | 05.04 09-00 | 05.04 16-00 | ООО «Водоканал» | ООО «Плюс-4 Сервис» | Ремонтные работы в подвале дома |
| 4№131 | **Центральный, Куйбышевский районы:**Курако 1-7,4-12, Металлургов 2***9 МКД***Детский сад №266 (Курако 10)  | 12.04 09-00 | 12.04 18-00 | ООО «Водоканал» | ООО «Водоканал» | Устранение повреждения на водопроводе d=150 мм по пр. Металлургов, 1(работы в колодце) |
| 5№141 | **Заводской район:**Алеутская, Кемеровская, Клубная, Косогорная, Панельная, Томский 1-30(чет)***89 домов частного сектора***Противотуберкулезный диспансер (Клубная 60б) Комбинат питания, котельная (Томский 9,11а) | 13.04 09-00 | 13.04 18-00 | ООО «Водоканал» | ООО «Водоканал» | Замена зап/арматуры d=200 мм по ул. Клубная, 46(работы в колодце) |
| 6№164 | **Центральный район:**Дружбы 56,60,62, Кирова 74,82-94(чет) ***10 МКД***Детский сад №251 (Кирова 86) Цирк (Кирова 70)Библиотека «Слово», стоматология «ЕвроДент» (Кирова 82) | 14.04 09-00 | 14.04 19-00 | ООО «Водоканал» | ООО «Водоканал» | Замена зап/арматуры d=200 мм по ул. Кирова, 84 (работы в колодце) |
| 7№178 | **Кузнецкий район:**Аульская, Бугарева 10,12,13, Ленина 60, Метелкина 10-12,16, Народная 53-59, Обнорского 13а,15а,25,29,31, 35,76, 90-104,112, Шестакова 1,6***21 МКД, 27 домов частного сектора*** | 19.04 09-00 | 19.04 19-00 | ООО «Водоканал» | ООО «Водоканал» | Замена зап/арматуры d=150 мм по ул. Обнорского 25(работы в колодце) |
|  | **Электроэнергия** |  |  |  |  |  |
| 1№363 | **Центральный район:**Админ. здания (Коммунальная 16,16/4) | 02.0409-00 | 02.0416-00 | ООО «КЭнК» | ООО «КЭнК» | Ремонт вводного рубильника |
| 2№877 | **Кузнецкий район:**Екимова 10,11,11а,12,14,24,26,28***8 МКД*** | 04.0409-00 | 04.0412-00 | ООО «ГЭС» | ООО «ГЭС» | Текущий ремонт оборудования в ТП-344 |
| 3№878 | **Кузнецкий район:**Народная 15-25, Обнорского 2-14***12 МКД***Детский сад №180 (Народная 21а) | 04.0413-00 | 04.0416-00 | ООО «ГЭС» | ООО «ГЭС» | Текущий ремонт оборудования в ТП-388 |
| 4№879 | **Орджоникидзевский район, ТУ «Притомский»:**Тернопольская, Шахтостроевская 8а,14,16,18***Дома частного сектора*** | 04.0409-30 | 04.0412-00 | ООО «ГЭС» | ООО «ГЭС» | Верховой осмотр ВЛ-6 кВ |
| 5№880 | **Центральный район, ТУ «Абагур»:** Полигонная***Дома частного сектора*** | 04.0413-00 | 04.0416-00 | ООО «ГЭС» | ООО «ГЭС» | Верховой осмотр ВЛ-6 кВ |
| 6№881 | **Куйбышевский район:** Глинки 17,21, Куйбышева 7***3 МКД*** Детский сад №45 (Глинки 18) Детский сад №94 (Глинки 16) | 04.0413-30 | 04.0416-00 | ООО «ГЭС» | ООО «ГЭС» | Ремонт освещения в ТП-116 |
| 7№882 | **Центральный район, ТУ «Абагур»:** Громовой 123***1 дом частного сектора***Магазин (Левашова 1а) | 04.0409-30 | 04.0412-00 | ООО «ГЭС» | ООО «ГЭС» | Замена оборудования в ТП-327 |
| 8№883 | **Куйбышевский район:** Транспортная 69 ***1 МКД*** | 04.0409-00 | 04.0410-30 | ООО «ГЭС» | ООО «ГЭС» | Замена оборудования в щитовой дома |
| 9№884 | **Центральный район:** Транспортная 93,95,97,99***4 МКД***  | 04.0410-00 | 04.0412-00 | ООО «ГЭС» | ООО «ГЭС» | Поверка приборов учета в щитовых домов |
| 10№885 | **Центральный район:** Металлургов 39***1 МКД*** | 04.0413-30 | 04.0414-30 | ООО «ГЭС» | ООО «ГЭС» | Поверка приборов учета в щитовой дома |
| 11№886 | **Центральный район:** Кирова 88***1 МКД*** | 04.0415-00 | 04.0415-30 | ООО «ГЭС» | ООО «ГЭС» | Поверка приборов учета в щитовой дома |
| 12№887 | **Новоильинский район:** Косыгина 35***1 МКД*** | 04.0413-00 | 04.0415-00 | ООО «ГЭС» | ООО «ГЭС» | Монтаж оборудования в ТП-812 |
| 13№888 | **Заводской район:**Гоголя, Двинская, Ильменская, Ладожская, Лесозаводская, Поймен-ная, Сарбайская, Селекционная, Шамотная, Эльтонская***Дома частного сектора*** | 04.0409-00 | 04.0416-00 | ООО «ГЭС» | ООО «ГЭС» | Верховой осмотр ВЛ-6 кВ |
| 14№370 | **Центральный район, ТУ «Абагур»:** Нерчинская ***21 дом частного сектора***СНТ «Дружба», с/о «Кешево» | 04.0410-00 | 04.0412-00 | ООО «КЭнК» | ООО «КЭнК» | Текущий ремонт оборудования в ТП-НВ-313 |
| 15№371 | **Центральный район:**Дружбы 30***1 МКД*** | 04.0410-00 | 04.0415-00 | ООО «КЭнК» | ООО «КЭнК» | Монтаж защитного кожуха на вводе в ВРУ |
| 16№372 | **Центральный район:**Админ. здания (Л. Чайкиной 1,2,2а,2а/11,2а/10,2а/9,2а/7, 2а/9,2а/8,2а/5,2а/6, 2а/16, ДОЗ 12а, Балочный 2а/1, Рябоконева) | 04.0409-00 | 04.0412-00 | ООО «КЭнК» | ООО «КЭнК» | Настройка релейной защиты |
| 17№373 | **Кузнецкий район:** Дежнёва***20 домов частного сектора*** СНТ «Алюминщик» | 04.0413-00 | 04.0416-00 | ООО «КЭнК» | ООО «КЭнК» | Текущий ремонт оборудования в ТП-НВ-310 |
| 18№374 | **Куйбышевский район:** Самарская 61-88, Москворецкая 41-67, Овражная 34- 54, Литейная ***Дома частного сектора*** | 04.0409-00 | 04.0417-00 | ООО «КЭнК» | ООО «КЭнК» | Подключение ТП-НВ-283 |
| 19№375 | **Заводской район:**Админ. здания (ш. Пойменное) | 05.0409-00 | 05.0415-00 | ООО «КЭнК» | ООО «КЭнК» | Вырезка ДКР |
| 20№380 | **Орджоникидзевский район:**СНТ «Стройиндустрия» | 04.0409-30 | 04.0412-00 | ООО «КЭнК» | ООО «ГЭС» | Верховой осмотр ВЛ-6 кВ (сети ООО «ГЭС») |
| 21№115 | **Куйбышевский район:** Админ. здания (Димитрова 14,23, Трамвайная 4,6)КНС-417 (Димитрова 24б/1) | 04.0410-00 | 04.0416-00 | НРЭС | НРЭС | Текущий ремонт ВЛ-0,4 кВ |